## תוכנית מידול קטגוריות
[25 empty] | תפעולי | [8 empty] | הרכב האלמנט |  |  |  | מידות | [5 empty] | מיכלים | [5 empty] | Input |  |  |  |  | Output | [7 empty] | Rated
| * SHARED PARAMETER |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  | * | * | * | * | [14 empty] | * | [6 empty] | * |  | * | * | * | * |  | *
| REVIT CATEGORY | כמות Count | יצרן Manufacturer | מס' מודל Room Code | מספר סידורי Item Code | תאריך תפוגת אחריות | מספר הזמנה/ הסכם מחירים | ארץ יצור ושנת יצור | כשירות | חיוניות תפעולית FM Needed | תאריך ביקורת אחרונה | תאריך ביקורת הבאה | מסמכים | הוראות התקנה | Service life | Blast Rating | Fire Rating | רמת אבטחה Security Level | System Type | Service Type | Voltage | Amperage | Wattage | Electrical Phase | Frequency | Power factor | KVA | לחץ | טמפרטורה | סל"ד | כוחות סוס | ספיקה | Fuel type | סוג חומר Material | סוג גימור Finishes | אורך Length | רוחב Width | גובה Height | עומק Depth | משקל Weight | עובי Thickness | רמת מיגון Level Of Protection | סוג הכלי Tank Type | החומר המאוחסן Stored Material | חדירות Permeability | Luminaries + | קוד כניסה למנעול חשמלי | Input Amps | Input Volts | Inlet Size | Inlet Pressure | Inlet Flow (Air) | Outlet Size | Outlet Pressure | Outlet Flow (Air) | Output Amps | Output Volts | Rated Temperature | Rated Pressure | Rated Flow (Liquid) | Rated Coverage | Input Rating | Output Rating | Rated Amps | Rated Volts | Load Rating
מועד הכנסת המידע |  | תכנון מפורט | בגמר ביצוע | תכנון מפורט | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | FM | תכנון מפורט | FM | FM | FM | FM | FM | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | בגמר ביצוע | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט | תכנון מפורט
בגמר ביצוע ימולא באחריות הקבלן |  |  | בגמר ביצוע |  | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | [6 empty] | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע | בגמר ביצוע
צירים | Grids | •
מפלסים | Levels | •
נקודת בסיס | Origin | •
לוחות גג | Roof | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [16 empty] | • | • | • | • | • | •
רעפים | Roof | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  | • | [16 empty] | • | • | [5 empty] | •
ממברנות הגג | Roof | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  | • | [16 empty] | • | • | [5 empty] | •
דלתות | Doors | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  | • | [16 empty] | • | • | • | • | • | • |  | • | [5 empty] | •
חלונות | Windows | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [16 empty] | • |  | • | • | • | •
Skylights | Windows | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [16 empty] | • |  | • | • | • | • | •
וילונות ותריסי עשן | Curtain Systems | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  | • | [16 empty] | • |  | • | • | • | • | • | • |  |  |  | •
תעלות | Cable Tray | • | [33 empty] | • | • | • | • | • | •
עמודים | Columns | • | [31 empty] | • |  | • | • | • | • | • | •
צינורות | Conduits | • | [17 empty] | • | [15 empty] | • | • | • | • | • | •
חיבורי צינורות | Conduits Fittings | • | [17 empty] | • | [15 empty] | • | • | • | • | • | •
תעלות | Ducts | • | [16 empty] | • | [16 empty] | • | • | • | • | • | •
חיבורי תעלות | Ducts Fitting | • | [16 empty] | • | [16 empty] | • | • | • | • | • | •
אביזרי תעלות | Duct Accessories | • | • | [6 empty] | • | [8 empty] | • | [16 empty] | • | • | • | • | • | •
תעלה גמישה | Flex Ducts | • | [16 empty] | • | [16 empty] | • | • | • | • | • | •
צינור גמיש | Flex Pipes | • | [16 empty] | • | [16 empty] | • | • | • | • | • | •
ציוד בישול מזון מסחרי | Mechanical Equipment | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [8 empty] | • | [8 empty] | • |  |  | • | • | • | • | [8 empty] | • | • | • | • | •
ציוד מסחרי למדיח כלים | Mechanical Equipment | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [8 empty] | • | [11 empty] | • | • | • | • | [8 empty] | • | • | • | • | • | •
מקררים מסחריים ומקפיאים | Mechanical Equipment | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [8 empty] | • |  |  |  |  | • | [6 empty] | • | • | • | • | [8 empty] | • | • | • | • | •
מכונות קרח מסחרי | Mechanical Equipment | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [8 empty] | • |  |  |  |  | • | [6 empty] | • | • | • | • | [8 empty] | • | • | • | • | • | •
חדר | Rooms | • | [7 empty] | • | [5 empty] | • | • | • | [16 empty] | • | • | • | • | •
חדרים ממוגנים | Rooms | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [15 empty] | • | • | • | • | • | • | [7 empty] | •
איזור | Hvac Zones | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [15 empty] | • | • | • | • | • | • | [7 empty] | •
שטח | Spaces | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [15 empty] | • | • | • | • | • | • | [7 empty] | •
ריהוט | Furnitures | • | [31 empty] | • | • | • | • | • | • | • | •
מדרגות | Stairs | • | [31 empty] | • | • | • | • | • | • | • | •
טופוגרפיה | Topography | • | [31 empty] | •
מעקות | Railings | • | [31 empty] | • | • | • | • | • | • | • | •
דלתות יעודיות | Doors | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [15 empty] | • |  | • | • | • | • |  | • | • |  |  |  |  | •
דרגנועים | Mechanical Equipment | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [8 empty] | • | [11 empty] | • | • | • | • | • | [7 empty] | • | • | • | • | •
מעליות | Mechanical Equipment | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [24 empty] | • | [7 empty] | • | • | • | • | • | [13 empty] | •
מנופים | Mechanical Equipment | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [20 empty] | • | • | • | • | • | [25 empty] | •
התקני הרמה | Mechanical Equipment | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [8 empty] | • | [11 empty] | • | • | • | • | • | [7 empty] | • | • | • | • | • | [13 empty] | •
מבנים טרומיים |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  | • | [18 empty] | • | • | • | • | [8 empty] | • | • | • | • | •
משאבות | Mechanical Equipment | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [8 empty] | • | [5 empty] | • | • | [8 empty] | • | [7 empty] | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  | • | • | •
מנועים | Mechanical Equipment | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [14 empty] | • | • |  | • |  |  | • | • | • | • | •
מדחסים | Mechanical Equipment | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [8 empty] | • | [6 empty] | • |  | • |  |  | • | • | • | • | • | [7 empty] | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  | • | •
מחליפי חום | Mechanical Equipment | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [7 empty] | • | [10 empty] | • |  | • | • | • | • | • | [7 empty] | • | • | • | • | • | • | • | •
מחממים לנוזלים מסופקים | Plumbing Fixtures | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [7 empty] | • | [12 empty] | • | • | • | • | • | [7 empty] | • | • | • | • | • | • | • | [5 empty] | •
מיכלים ומבני אחסון | Plumbing Fixtures | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [18 empty] | • |  | • | • | • | • | • | • |  | • | • | [5 empty] | • | • | • | • | • | • |  |  |  | •
שסתומים | Pipe Accessories | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [18 empty] | • | [5 empty] | • | [9 empty] | • | • |  | • | •
לוכד נוזלים | Pipe Accessories | • | • | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [24 empty] | • |  |  | • | [6 empty] | • |  |  | • | [6 empty] | •
מסנני מים | Pipe Accessories | • | • | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [24 empty] | • | [9 empty] | • |  |  | • | [6 empty] | •
Air Scrubbers | Duct Accessories | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [18 empty] | • | [5 empty] | •
מסנני אויר | Duct Accessories | • | • | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [18 empty] | • |  | • | • | • | • | • | [10 empty] | • | • |  | • | •
Dust Collectors | Duct Accessories | • | • | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [18 empty] | • | [5 empty] | •
ציוד מחזור | Mechanical Equipment | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [20 empty] | • | • | • | •
בידוד מכני | Duct Insulations | • |  |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [18 empty] | •
ציוד טלוויזיה במעגל סגור | Communication Devices | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [32 empty] | • | •
מערכת אבטחה | Security Devices | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [32 empty] | • | •
כיבוי אש | Plumbing Fixtures | • | • | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [24 empty] | • | [9 empty] | • | •
ציוד לצינור אש | Plumbing Fixtures | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [20 empty] | • | • | • | • | • | [9 empty] | • | • |  | • | •
מטפי כיבוי | Plumbing Fixtures | • | • | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [24 empty] | •
ציוד אוורור אש | Plumbing Fixtures | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [32 empty] | • | • | • | • |  | • | • | •
התקני גילוי אש | Plumbing Fixture | • | • | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [5 empty] | • | [7 empty] | • | [31 empty] | •
פאנל כבאים | Plumbing Fixture | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [5 empty] | • | [26 empty] | • | •
בקרת אש ללוחות בקרה | Fire Alarm Devices | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [5 empty] | • | [26 empty] | • | •
התקני גילוי אש | Fire Alarm Devices | • | • | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [5 empty] | • | [26 empty] | • | •
התקני גילוי אש גלויים | Sprinkler | • | • | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [5 empty] | •
אזעקת אש ותאורת אש | Fire Alarm Devices | • | • | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [5 empty] | • | [26 empty] | • | • | [11 empty] | •
גילוי אש | Fire Alarm Devices | • | • | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [5 empty] | •
אש מרכזי תחנות אזעקה | Fire Alarm Devices | • | • | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • | •
רכיבי מערכת כיבוי אש | Plumbing Fixtures | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •
תחנה לשטיפת עיניים | Plumbing Fixture | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [34 empty] | • | • |  | • | •
ברזים | Plumbing Fixture | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [34 empty] | • | • |  | • | • | [5 empty] | •
כיורים | Plumbing Fixture | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [34 empty] | • | • |  | • | •
מקלחות | Plumbing Fixture | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [34 empty] | • | • |  | • | •
שירותים | Plumbing Fixture | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [34 empty] | • | • |  | • | •
משתנות | Plumbing Fixture | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [34 empty] | • | • |  | • | •
ניקוז קומתי | Plumbing Fixture | • |  |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [24 empty] | • | [19 empty] | •
מחממי מים | Plumbing Fixtures | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [32 empty] | • | • | • | • |  | • | •
מתקני שתייה | Plumbing Fixtures | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [32 empty] | • | • | • | • |  | • | •
בויילרים | Plumbing Fixtures | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [12 empty] | • | • |  |  |  | • |  |  | • | • | • | • | [8 empty] | • | • | • | • |  | • | • |  |  |  | • | • | • |  | •
משאבות חום | Plumbing Fixtures | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [8 empty] | • | [23 empty] | • | • | • |  |  | •
רכיבי קירור והקפאה | Plumbing Fixtures | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [24 empty] | • | [7 empty] | • | •
צ'ילרים | Mechanical Equipment | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [20 empty] | • | • | • | • | [8 empty] | • | • | • | • |  | • | • |  |  |  | • |  | •
מגדלי קירור | Mechanical Equipment | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [20 empty] | • | • | • | • | [10 empty] | • | • |  | • | [6 empty] | •
יחידות טיפול באוויר | Mechanical Equipment | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [8 empty] | • | [15 empty] | • | [7 empty] | • | • |  | • | • | • | • | •
ציוד לחות אוויר | Mechanical Equipment | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [5 empty] | • | [26 empty] | • | •
HVAC דמפרים | Mechanical Equipment | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [24 empty] | • | [7 empty] | • | • | • |  | • | • |  | •
Air Circulators | Mechanical Equipment | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [14 empty] | • | • |  |  | • | [5 empty] | • | [9 empty] | • | • | • | • | • | •
מיזוג מרכזי | Mechanical Equipment | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [32 empty] | • | •
מיזור מפוצל | Mechanical Equipment | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [32 empty] | • | •
מצלמות במעגל סגור | Communication Devices | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [26 empty] | •
מערכות סולריות לחימום מים | Electrical Equipment | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [5 empty] | • | [7 empty] | • | [6 empty] | • | • | • | • | • | [9 empty] | • | • |  | • | •
גנרטורים חשמליים | Electrical Equipment | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [8 empty] | • | [11 empty] | • | • | • | • | [8 empty] | • | • | [6 empty] | • | • | [6 empty] | •
משני מתח | Electrical Equipment | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [8 empty] | • |  |  | • | [8 empty] | • | • | • | • | [8 empty] | • | • | [6 empty] | • | • | • |  |  |  | • | • | •
שנאים | Electrical Equipment | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [8 empty] | • |  |  | • | [8 empty] | • | • | • | • | [8 empty] | • | • | [6 empty] | • | • | • |  |  |  | • | • | •
מנועים | Electrical Equipment | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [5 empty] | • | [8 empty] | • | • | [8 empty] | • | [7 empty] | • | •
סוללות נטענות | Electrical Fixtures | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [5 empty] | • | • | [17 empty] | • | [7 empty] | • | • | [12 empty] | •
עמדות טעינה | Electrical Equipment | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [32 empty] | • | • | [6 empty] | • | • |  |  |  |  | • | •
ציוד מיזוג אויר | Mechanical Equipment | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [6 empty] | • |  |  |  | • | [21 empty] | • | • | [12 empty] | •
תריס איוורור | Air Terminal | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [5 empty] | • | • | [13 empty] | • | • | • | • | • | •
מכשירי חשמל ובקרה | Mechanical Equipment | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [5 empty] | • | • | [25 empty] | • | •
שקעים חשמליים | Electrical Fixtures | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [5 empty] | • | [34 empty] | • | • | [5 empty] | •
מפסקי פחת | Electrical Fixtures | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [5 empty] | • | • | [17 empty] | • | [7 empty] | • | • | [12 empty] | •
התקני חלוקת חשמל | Electrical Fixtures | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [5 empty] | • | • | [11 empty] | • | [13 empty] | • | • | [12 empty] | •
מתגי העברה אוטומטיים | Electrical Fixtures | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [5 empty] | • | • |  | • | [23 empty] | • | • | [6 empty] | • | •
מתגי העברה ידניים | Electrical Fixtures | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [5 empty] | • | • |  | • | [23 empty] | • | • | [6 empty] | • | •
התקנים להגנה על חשמל | Electrical Fixtures | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [5 empty] | • | • | [11 empty] | •
ממסר חשמלי | Electrical Equipment | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [5 empty] | • | •
תאורה חשמלית | Lighting Fixtures | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [5 empty] | • |  | • | [10 empty] | • |  | • | • | • | • | [6 empty] | • |  | • | •
תקשורת שירות חדירות | Communication | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  | • | [16 empty] | • | [5 empty] | •
ציוד טלפון אלחוטי | Communication Devices | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [5 empty] | •
תקשורת חירום | Communication | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •
קירות פנים | Walls | •
קירות חוץ | Walls | •
מסך | Electrical Fixtures | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [19 empty] | • | • | • | • | • | • | • | • | •
דלתות אוטומטיות | Doors | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  | • | [15 empty] | • | • | • | • | • | • | • | • | •
תריס גלילה | Mechanical Equipment | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [6 empty] | • | [8 empty] | • | [28 empty] | • | [6 empty] | •
ריצוף | Floor | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [19 empty] | • | • | • | • | • | • | • | • | •
תקרות תותב | Ceiling | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [19 empty] | • | • | • | • | • | • | • | • | •
כלורינטורים | Plumbing Fixtures | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [17 empty] | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  | • | •
בריכות חימצון | Speciality Equipement | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [19 empty] | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •
קונסט' |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [19 empty] | • | • | • | • | • | • | • | • | •
תרנים | Speciality Equipement | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [21 empty] | • | • | • | •
מסננים | Mechanical Equipment | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [17 empty] | •